# Załącznik nr 6

**Warunki wilgotności i temperatury  
w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dokumentacji** | **Właściwa temperatura powietrza (w stopniach Celsjusza)** | | **Dopuszczalne wahania dobowe temperatury powietrza (w stopniach Celsjusza)** | **Właściwa wilgotność względna powietrza (w % RH)** | | **Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza (w % RH)** |
| min. | maks | min. | maks |
| 1. Papier | 14 | 18 | 1 | 30 | 50 | 3 |
| 2. Dokumentacja audiowizualna: |  | | | | | |
| 2.a. Fotografia czarno-biała (negatywy i pozytywy) | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 2.b. Fotografia kolorowa (negatywy i pozytywy),  taśma filmowa | 3 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 2.c. Taśmy magnetyczne do analogowego zapisu obrazu lub dźwięku | 8 | 18 | 2 | 20 | 50 | 5 |
| 3. Informatyczne nośniki danych | 12 | 18 | 2 | 30 | 40 | 5 |